Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 1

1.Устройство воздушных линий электропередач. Плановые и внеочередные осмотры воздушных линий электропередач.

2. Приемка в эксплуатацию трансформаторов и включение их в работу после ремонта. Проверка соответствия трансформаторного масла техническим условиям.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 2

1. Сборка электрических машин. Безопасность труда.

2. Последовательность монтажа воздушной линии напряжением до 1000 В. и приёмка её в эксплуатацию. Мероприятия ремонта воздушных линий и приёмка их в эксплуатацию после ремонта.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 3

1. Механический износ электрооборудования. Моральный износ электрооборудования.

Электрический износ электрооборудования, способы его предотвращения.

2. Мероприятия ремонта электродвигателей переменного тока и  приемка их в эксплуатацию. Последовательность проведения контроля отремонтированных электродвигателей.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 4

1. Технология ремонта статорных, роторных обмоток, обмоток якорей и полюсных катушек.

2. Составление  актов приемки в эксплуатацию электрооборудования промышленных предприятий.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 5

1. Последовательность проведения ремонта электрических машин переменного тока.

Технология ремонта узлов и деталей электрических машин.

2. Приемка в эксплуатацию осветительных электроустановок и включение их в работу.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 6

1. Неисправности асинхронных двигателей и способы их устранения.

2. Проверка схем подключения светильников с люминесцентными лампами низкого давления. Соответствие светильников техническим  условиям.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 7

1. Кабельные линии на опорных конструкциях. Подземные кабельные коммуникации.

Профилактические осмотры кабельных линий.

2. Подключение электродвигателей постоянного тока.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 8

1. Техническое обслуживание асинхронных двигателей с фазным ротором. Отличительные особенности проведения ТО асинхронных двигателей с фазным ротором.

2. Проверка схем подключения светильников с люминесцентными лампами ДРЛ

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 9

1. Техническое обслуживание асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

2. Техническое обслуживание электромагнитных пускателей типа ПМА. Составление технологической карты на ТО электромагнитных пускателей.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 10

1. Порядок оформления и выдачи нарядов. Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования. Обязанности дежурного электромонтера.

2. Техническое обслуживание и осмотр кабельной линии.  Основные неисправности кабельной линии. Составить алгоритм устранения неисправности.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 11

1.Классификация трансформаторов, их назначение и применение.

2. Осмотры  скрытой  электропроводки  квартиры.  Определение  неисправностей  скрытой  проводки. Соединение  проводов  в  распределительной  коробке.

Контрольная работа

по МДК 04.01  «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 12

1. Неисправности при   работе синхронного двигателя и способы их устранения.

2. Измерение сопротивления и мощности прямыми и косвенными способами.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 13

1.Устройство и принцип работы однофазных силовых трансформаторов.

2. Проверка кабельных линий и приёмка их в эксплуатацию. Приемка кабельных соединительных муфт после их ремонта.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 14

1. Техническое обслуживание синхронных электродвигателей. Периодичность осмотров.

2. Измерение силы тока, напряжения с применением трансформаторов тока и напряжения, шунтов и добавочных сопротивлений

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 15

1.Трёхфазные трансформаторы, их отличительные особенности устройства и работы.

2. Техническое обслуживание и ремонт автоматического привода насосной станции. Электрическая схема  привода.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 16

1. Сведения об электроприводе. Пуск двигателей постоянного тока.

2. Приемка электрооборудования распределительных устройств и включение их в работу.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 17

1. Отличительные особенности устройства  трансформаторов типа ТМ и ТМГ.

2. Техническое обслуживание электрооборудования вентилятора, включенного одновременно с силовой установкой. Схема привода.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 18

1. Техническое обслуживание электромашин  постоянного тока. Технические мероприятия при ТО, ремонте и монтаже электромашин постоянного тока.

2. Техническое обслуживание электрооборудования плоскошлифовального станка. Схема привода

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 19

1.Плановые и внеочередные осмотры силовых  трансформаторов. Основные неисправности силовых трансформаторов, способы их  обнаружения   и устранения.

2. Приёмка в эксплуатацию синхронных электрических машин.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 20

1. Устройство и принцип работы генераторов  постоянного тока. Основные  неисправности генераторов  постоянного тока.

2. Техническое обслуживание электрооборудования токарно-винторезного станка 16К20. Схема привода.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 21

1.Классификация распределительных устройств, устройство и назначение различных типов аппаратов.

2. Испытание электродвигателей переменного тока  после ремонта.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 22

1. Плановые и внеочередные осмотры распределительных устройств Uном  до 1000 В.

2. Техническое обслуживание электрооборудования грузового лифта. Схема привода.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ №  23

1. Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока.  Основные  неисправности двигателей постоянного тока.

2. Приемка однофазного трансформатора и включение его в работу.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ № 24

1. Высоковольтные аппараты, их разновидности, назначение и применение.

2. Схема привода конвейерной линии. Основные неисправности электропривода, способы обнаружения и устранения.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ №  25

1. Основные неисправности коммутационных и защитных аппаратов, способы устранения.

2. Испытание электродвигателей постоянного тока  после ремонта.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ №  26

1.Основные неисправности пускорегулирующих и контролирующих аппаратов, способы устранения.

2. Схема привода электрической тали. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ №  27

1. Плановые и внеочередные осмотры распределительных устройств Uном  свыше 1000 В.

2. Испытание электродвигателей постоянного тока  после ремонта.

Контрольная работа

по МДК 04.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий»

ВАРИАНТ №  28

1. Организационные и технические мероприятия при ТО и ремонте электрических машин переменного тока.

2. Техническое обслуживание элементов релейной защиты.