Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 1

1. Классификация пожарных извещателей. Особенности классификации дымовых ПИ.

2. Состав системы  сигнализации. Способы передачи тревожного сигнала: автоматический дозваниватель; GSM-модуль; интернет.

3. Состав системы  сигнализации. Способы передачи тревожного сигнала: GSM-модуль и интернет.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 2

1.   Основные причины возникновения и распространения пожаров.

2.Состав системы  сигнализации. Способы передачи тревожного сигнала: радиопередатчик, автоматический дозваниватель, GSM-модуль, интернет.

3. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке АСОС.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 3

1. Классификация средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации по показателям ОКП.

2. Виды систем охранной сигнализации. Системы охранной сигнализации, подключенные к пульту наблюдения.

3. Проектирование  охранной сигнализации.  Монтаж охранной сигнализации.  Три этапа монтажа охранной сигнализации: проведение кабеля; подключение аппаратуры; пусконаладочные работы по установке  охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 4

1. Классификации АСПС (адресная система пожарной сигнализации). Структура условного обозначения АСПС.

2. Виды систем охранной сигнализации. Автономная охранная сигнализация.

3. Различные  типы  приемно-контрольной  аппаратуры:  центральные станции. Неадресные,  адресные  и  адресно-аналоговые системы.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 5

1. Наиболее распространенные причины пожаров на предприятиях.

2. Охранные системы. Задачи, возложенные на охранную сигнализацию. Автоматические  системы охранной сигнализации.

3. Проектирование  охранной сигнализации

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 6

1. Установка и подключение пультов управления (ПУ).  Проверка работоспособности оборудования. Поиск и устранение неисправностей.

2. Восстановление работоспособности АСПТ или АСПС после ее срабатывания.

3.  Три этапа монтажа охранной сигнализации: проведение кабеля; подключение аппаратуры; пусконаладочные работы по установке  охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 7

1. Распространению огня в жилых помещениях и общественных объектах.

2. Требования к эксплуатационной технической документации на АСПС. Лицо, ответственное за эксплуатацию АСПТ.

3. Различные  типы  приемно-контрольной  аппаратуры: контрольные  панели,  приборы  приемно-контрольные.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 8

1. Установка и подключение приборов приёмно-контрольных (ППК). Проверка работоспособности оборудования. Поиск и устранение неисправностей.

2. Правила  внесения  функциональных  изменений  в  существующую  систему охранно-пожарной сигнализации,  комплекс  (реконструкция, капитальный ремонт)

3. Монтаж охранной сигнализации. Монтажная документация.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 9

1. Подключение шлейфов сигнализации к  приёмно-контрольным приборам. Поиск и устранение неисправностей.

2. Монтаж системы комплекса охранно-пожарной сигнализации:  подготовка к монтажу монтаж электропроводок, выполнение контактных и гибких соединений проводов и шлейфов, выполнение механической защиты электропроводов.

3. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке АСОС.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 10

1. Основные сведения об автоматических установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Понятия и определения.

2. Монтаж объектовых технических средств пожарной сигнализации. Монтаж периметральных технических средств пожарной сигнализации.

3. Различные  типы  приемно-контрольной  аппаратуры:  приборы  приемно-контрольные.  Неадресные,  адресные  и  адресно-аналоговые системы. Охранное телевидение.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 11

1. Установка и подключение  оповещателей  ОПС. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей.

2. Классификация пожарных извещателей. Особенности классификации тепловых ПИ.

3. Тестирование кабельных систем охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 12

1. Установка и подключение  пожарных извещателей  в шлейф  сигнализации. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей.

2. Классификация пожарных извещателей. Особенности классификации ПИ пламени.

3. Контрольная панель и её зоны: зона входа выхода; проходная зона; мгновенная зона; 24-х часовая круглосуточная зона; тамперная зона.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 13

1. Монтаж оконечных кабельных устройств сигнальных систем с присоединением жил на контакты  под  винт, методом запайки, врезки и обжима жил для питающих и сигнальных сетей охранно-пожарной сигнализации.

2. Средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации . Запасные части,  узлы  и  детали  специальные  технических  средств  пожарной  и  охранно-пожарной сигнализации.

3. Различные  типы  приемно-контрольной  аппаратуры:  приборы  приемно-контрольные.  Неадресные,  адресные  и  адресно-аналоговые системы. Охранное телевидение.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 14

1. Основные сведения об автоматических установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Перечень оборудования и установок.

2. Системы передачи извещений о пожаре и их  составные части.

3. Постановка и снятия охранной сигнализации с  охраны: сенсорная клавиатура; носимый радио-брелок; электронные ключи.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 15

1. Устройство  адресного приемно-контрольного прибора (АПКП) «Рубеж-БИУ»

2. Классификация пожарных извещателей. Особенности классификации газовых ПИ.

3. Техническое обслуживание охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 16

1. Основные предпосылки внедрения пожарной автоматики.

2. Условные обозначения пожарных извещателей. Буквенное и цифровое обозначение ПИ. Условное графическое обозначение ПИ.

3. Сетевое  и автономное электропитание контрольных панелей  охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 17

1. Устройство  адресного приемно-контрольного прибора (АПКП) «Рубеж-2АМ»

2. Требования, предъявляемые к пожарной безопасности пожарных извещателей.

3. Тестирование технического состояния  системы охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 18

1. Схема  адресной системы пожарной сигнализации (АСПС).

2. Требования, предъявляемые к конструкции пожарных извещателей.

3. Звуковые устройства охранной сигнализации: звуковые сирены; комбинированные, голосовые дозваниватели, GSM –модемы; цифровые коммуникаторы.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 19

1. Обслуживание источников резервного электропитания автоматических установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2. Требования, предъявляемые к комплектности пожарных извещателей.

3. Датчики для охранной сигнализации: емкостные и  датчики с направленной диаграммой обнаружения (ИК-датчики). Система охранного телевидения (СОТ).

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 20

1. Маркировка,  прокладка и крепление проводов и кабелей различных марок для питающих и сигнальных сетей охранно-пожарной сигнализации.

2. Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации технических средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

3. Датчики для охранной сигнализации: магнитоконтактные  (герконы.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 21

1. Устройство тепловых максимальных и дымовых пожарных извещателей.  Схемы  подключения  извещателей.

2. Классификация приборов приемно-контрольных пожарных и  приборов пожарных управления (ППКП и ППУ)

3. Датчики для охранной сигнализации: ультразвуковые и лучевые.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 22

1. Устройство ручных и тепловых пожарных извещателей. Схемы  подключения  извещателей.

2. Требования, предъявляемые к маркировке пожарных извещателей.

3. Тестирование технического состояния  системы охранной сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 23

1. Устройство автономного пожарного теплового максимально-дифференциального извещателя. Схема подключения извещателя.

2. Функции ППКП и ППУ и требования, предъявляемые  к ним. Электропитание ППУ от сети переменного тока .

3. Датчики для охранной сигнализации: акустические и  вибрационные.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 24

1. Устройство дымовых извещателей    и  извещателей   пламени. Схемы  подключения  извещателей.

2. Функции ППКП и ППУ и требования, предъявляемые  к ним. Электропитание ППУ от сети постоянного тока.

3. Световые устройства охранной сигнализации:  строб-вспышки;  GSM –модемы; цифровые коммуникаторы.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 25

1. Устройство автономного дымового оптико-электронного пожарного извещателя. Схема подключения извещателя.

2. Участие органов ГПН в обеспечении требований пожарной безопасности в области пожарной автоматики при рассмотрении проектно-сметной документации на АСПС.

3. Настройка датчиков охранной  сигнализации.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 26

1. Устройство радиоизотопных и оптических извещателей. Схемы  подключения  извещателей.

2. Участие органов ГПН в обеспечении требований пожарной безопасности при приемке АСПС в эксплуатацию,  в процессе эксплуатации АСПС.

3. Установка и подключение  охранных извещателей  в шлейф    автоматической системы охранной сигнализации (АСОС).

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 27

1. Устройство  преобразователя  излучения  ФМ-611.

2. Порядок  рассмотрения  и  согласования  проектов  АСПТ (АСПС). Правила размещения технических средств системы, комплекса.

3. Установка и подключение  датчиков охранной сигнализации  в шлейф  сигнализации. Подключение шлейфов сигнализации к приёмно-контрольным приборам.

Контрольная работа

по  МДК 04.02 «Технология  установки  и  обслуживания  электрооборудования охрано-пожарной сигнализации»

Вариант № 28

1. Устройство дифференциальных и  максимально-дифференциальных извещателей. Схемы подключения извещателей.

2. Правила  внесения  функциональных  изменений  в  существующую  систему,  комплекс  (реконструкция, капитальный ремонт) охранно-пожарной сигнализации.

3. Монтаж и настройка однокамерных и многокамерных системы СОТ.